Technická správa

- charakteristika územia

Riešený objekt sa nachádza v lokalite Vojenský Dvor na juhovýchodnom okraji Bratislavy MČ Petržalka v priamom kontakte s hranicou s Rakúskom. V súčasnej dobe je umožnený hlavný prístup do lokality komunikáciou Kopčianska ul. Lokalita je často navštevovaná návštevníkmi vojenského cintorína a veliteľského bunkra z 2.svetovej vojny. Riešeným územím prechádzajú cykloturistické trasy. Svojim riešením vhodne doplní a podporí pás zelene pozdĺž štátnej hranice.

Pozemok je obdĺžnikového tvaru z južnej a východnej strany prístupný komunikáciou, z ostatných strán ohraničený ďalšími pozemkami.

Na pozemku stavby sa momentáne nenachádzajú žiadne iné stavby.

Riešený objekt SO.3.3 Beach volejbal ihrisko leží na južnom okraji zastavanej časti areálu.

- úČel objektu, účelové jednotky

Celkové urbanisticko-architektonické riešenie vychádza z požiadaviek investora a je limitované danosťami parcely z hľadiska morfológie terénu a tvaru pozemku. V súčasnosti sa na pozemku nenachádzajú žiadne stavby. Ihrisko s jednou hracou plochou bude slúžiť pre beach volleyball s potrebným príslušenstvom.

Objekt nebude napojený na inžinierske siete.

3.  architektonické, výtvarné a funkčné riešenie

Navrhnuté je ihrisko s jednou hracou plochou bude slúžiť pre beach volleyball s potrebným príslušenstvom. Okolo ihriska sa uvažuje s jednoduchým oplotením z voľných sietí.

4.  stavebno-technické riešenie

Ihrisko s povrchom s násypom z piesku s jednou hracou plochou pre beach volleyball s potrebným príslušenstvom. Okolo ihriska sa uvažuje s jednoduchým oplotením z voľných sietí. Odvodnenie ihriska sa zabezpečí systémom zberných drénov, z drenážnych PVC rúrok.

Drenážne potrubie bude obsypané drveným kamenivom fr. 4-8 mm. Na oddelenie drenážneho obsypu od zeminy sa použije geotextília.

V tesnej blízkosti ihriska bude zrealizovaná vonkajšia sprcha, prevádzkovaná sezónne.

5. podmienky zabezpečenia stability objektu

Stabilita objektu je zabezpečená použitím štandardných stavebných materiálov s certifikovanými vlastnosťami.

6. bezpečnosť a ochrana Zdravia

Pri prácach je potrebné dodržiavať  vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/90 Zz a všetky náväzné vyhlášky a predpisy vrátane noriem STN. Pred začatím prác nechá investor vytýčiť všetky podzemné inžinierske vedenia a zariadenia. Výkopy budú otvorené len na nevyhnutnú dobu potrebnú na zrealizovanie základových konštrukcií.

Vypracoval : Ing.arch. Michal Kostka, 07/2021